|  |
| --- |
| ***Приложение №1*** ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| **1** | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 POZIS | **Технические характеристики:**Общий объем, л - 400Количество компрессоров, шт – 1Габариты – 1950\*610\*600Масса, кг, не более – 74Потребляемая мощность, Вт – 250Частота, Гц - 50Напряжение, В – 220Климатический класс – УХЛ 4,2**Холодильная камера:**Система оттаивания – автоТемпература в камере,ºС - +2....+15Точность поддержания температуры - ±2Наличие термокарты - да | **шт** | **1** | **405 000** | **405 000** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **405000** |  |  |