|  |
| --- |
| ***Приложение №1*** ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| **1** | Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3,02 | Скорость вращения,об/мин: 1000, 1500 и 3000; Количество устанавливаемых пробирок: 10шт.; Bремя беспрерывной работы, ч : 2; Габариты, мм: (460\*430\*270);Масса, кг: 15 | шт | 1 | 325000 | 325000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **всего** |  |  |  |  | ***325000*** |  |  |