|  |
| --- |
| ***Приложение №1*** ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| **1** | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А\* | Наибольший предел взвешивания- 200кгМинимальный предел взвешивания -1кгПогрешность взвешивания - ±(50-100)гМасса, не более - 5кг **Комплектация:**Весы в комплекте - 1 шт,Стойка с табло - 1 шт,Сетевой адаптер – 1 шт | шт | 6 | 92000 | 552000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | ***552000*** |  |  |