|  |
| --- |
| ***Приложение №1***  ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| **1** | **Морозильник DW25-120** | Внутренний объем: 120л  Масса: 45/65 кг  Габаритные размеры, мм: 555 ×520× 1100  Мощность :180Вт  Расположение: вертикальное  Дисплей: LCD  Электропитание: 220/50 В/Гц  Хладоагент: R600а  Диапазон выставляемой температуры: от – 10ºС до – 25ºС  Тип охлаждения: прямое охлаждения  Производство: Китай | **шт** | **1** | **487 000** | **487 000** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| ***2*** | **Термоконтейнер 50 литров+15 хладоэлементов** | Внутренние размеры: 590×335×320мм  Внешние размеры: 640×395×3395мм  Вес: 4,5-5 кг  Объем: 50 л  Толщина стенок: 3см  Требуется 15 хладоэлементов для поддержания  температуры -20ºС в течение 8 часов.  Материал исполнения:  - каркас термобокса - из полипропилена,  - стенки термобокса – вспененный полиуретан.  Оснащение:  - замочная система в виде пластиковых или металлических защелок;  - ремень или ручка для удобной транспортировки ;  - термодатчик с дисплеем, выведенным на внешний корпус термобокса; - в комплект входят 15 хладоэлементов. | ***компл*** | ***3*** | ***146000*** | ***438 000*** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **925 000,00** |  |  |