|  |
| --- |
| ***Приложение №1*** ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| **1** | Профессиональный анализатор паров этанола AlcoStar G3 | **Технические характеристики:****Профессиональный анализатор паров этанола AlcoStar G3****Режимы измерений:** Активный режим**Диапазон измерения:**0-280мг/100мл (в единицах концентрации алкоголя в крови)**Точность:** Диапазон (0 - 84) мг/100мл ± 5 мг/100мл**Диапазон измерения (Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе)** (0-1.217) мг/Л (концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе)**Минимальный объем: 1.0 л****Аккумулятор:** Тип:3 х 1,5В, не заряжаемая батарейка типа АА**Количество измерений от одного комплекта батарей:**Более 1000 тестов.**Размеры (Д x Ш x В):** 132 мм х 63 мм x 29 мм**Вес:** 175 г, с батарейками**Тип сенсора:**Быстродействующий электрохимический сенсор избирательный к молекулам этанола**Мундштук:** Одноразового применения, однонаправленный (с клапаном для предотвращения обратного засасывания)**Интерфейс пользователя:**Работа через меню**Кнопки:**3**Режим энергосбережения:** Автоматическое отключение после 2,5 мин бездействия**Дисплей:** ЖК дисплей, 1.77 дюйма по диагонали**Комплект поставки**1. Анализатор (алкотестер)
2. Батарейки тип АА - 3 шт.
3. Инструкция/паспорт
4. Упаковка: мягкий кейс
5. Мундштук сменный - 10шт
6. Сертификат о государственной поверке
 | **шт** | **1** | **270 000** | **270 000** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **270 000** |  |  |