|  |
| --- |
| ***Приложение №1***  ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| **1** | Профессиональный анализатор паров этанола AlcoStar G3 | **Технические характеристики:**  **Профессиональный анализатор паров этанола AlcoStar G3**  **Режимы измерений:** Активный режим  **Диапазон измерения:**0-280мг/100мл (в единицах концентрации алкоголя в крови)  **Точность:** Диапазон (0 - 84) мг/100мл ± 5 мг/100мл  **Диапазон измерения (Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе)** (0-1.217) мг/Л (концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе)  **Минимальный объем: 1.0 л**  **Аккумулятор:** Тип:3 х 1,5В, не заряжаемая батарейка типа АА  **Количество измерений от одного комплекта батарей:**Более 1000 тестов.  **Размеры (Д x Ш x В):** 132 мм х 63 мм x 29 мм  **Вес:** 175 г, с батарейками  **Тип сенсора:**Быстродействующий электрохимический сенсор избирательный к молекулам этанола  **Мундштук:** Одноразового применения, однонаправленный (с клапаном для предотвращения обратного засасывания)  **Интерфейс пользователя:**Работа через меню  **Кнопки:**3  **Режим энергосбережения:** Автоматическое отключение после 2,5 мин бездействия  **Дисплей:** ЖК дисплей, 1.77 дюйма по диагонали  **Комплект поставки**   1. Анализатор (алкотестер) 2. Батарейки тип АА - 3 шт. 3. Инструкция/паспорт 4. Упаковка: мягкий кейс 5. Мундштук сменный - 10шт 6. Сертификат о государственной поверке | **шт** | **1** | **270 000** | **270 000** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **270 000** |  |  |