|  |
| --- |
| ***Приложение №1*** ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| **1** | Прибор АBК CareMulti | Электроды глюкозы - (0,6-33,3) ммоль/лХолестерин - (3,3-10,2) ммоль/лТриглицериды - (0,56-5,6) ммоль/л Источник питания - 2×3В литиевые батареи питания CR 2032Тест полоски для измерения уровня глюкозыТест полоски для измерения уровня холестеринаТест полоски для измерения уровня триглицеридов | шт | 5 | 28000 | 140000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| **2** | Термометры для холодильников ТС-7-М1 исп.6 | - Диапазон измерения, ºС: от -30 до +30;- Предел допустимой погрешности измерений: в диапазоне (-30....0) - ± 1,5ºС в диапазоне (0-+30) - ± 1,0ºС - Пластиковый корпус | шт | 30 | 1050 | 31500 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| ***3*** | Тонометр LD-71 классический+стетоскоп Little Doctor Electronic Nantong Co.Ltd  | - Металлический анероидный манометр;- Металлический стетоскоп в комплекте;- Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см; - Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя;- Воздушный игольчатый клапан;- Диапазон измерения давления, мм рт.ст: от 0 до 300;- Диапазон индикации, мм рт.ст: от 0 до 300; | шт | 30 | 9430 | 282900 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| ***4*** | Тонометр LD-80 комбинированный 3шт детские манжеты со стетоскопом LD PROF+Little Doctor Electronic Nantong Co.Ltd  | - Диапазон измерения давления, мм рт.ст: от 0 до 300;- Диапазон индикации, мм рт.ст: от 0 до 300;- Металлический анероидный манометр;- Модель манжеты: LD Cuff (C2N, C2I6 C2C);- Размер манжеты, см: 7-12, 11-19, 18-26;- Количество трубок: 2;- Материал манжеты: хлопок;- Материал камеры манжеты: ТПУ | шт | 15 | 16300 | 244500 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **всего** |  |  |  |  | ***698900*** |  |  |