|  |
| --- |
| ***Приложение №1***  ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| **1** | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 POZIS | **Технические характеристики:**  Общий объем, л - 400  Количество компрессоров, шт – 1  Габариты – 1950\*610\*600  Масса, кг, не более – 74  Потребляемая мощность, Вт – 250  Частота, Гц - 50  Напряжение, В – 220  Климатический класс – УХЛ 4,2  **Холодильная камера:**  Система оттаивания – авто  Температура в камере,ºС - +2....+15  Точность поддержания температуры - ±2  Наличие термокарты - да | **шт** | **2** | **405 000** | **810 000** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **810 000** |  |  |