|  |
| --- |
| ***Приложение №1***  ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| **1** | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А\* | Наибольший предел взвешивания- 200кг  Минимальный предел взвешивания -1кг  Погрешность взвешивания - ±(50-100)г  Масса, не более - 5кг  **Комплектация:**  Весы в комплекте - 1 шт,  Стойка с табло - 1 шт,  Сетевой адаптер – 1 шт | шт | 6 | 92000 | 552000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | ***552000*** |  |  |