|  |
| --- |
| ***Приложение №1***  ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| **1** | Пульсоксиметр Окситест-1 с взрослым датчиком и адаптером | Пульсоксиметр Окситест-1  Диапазон измерений SpO2: (20-99) %  Диапазон измерений частоты пульса: (20-250) ударов в мин  Комплектация:  -Блок обработки и индикации-1шт  -Датчик пульсоксиметрический пальцевой – 1шт  -Кабель для подключения питания на 12В – 1шт | шт | 2 | 175000 | 350000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| **2** | Пульсоксиметр пальчиковый «HeartCarе» модель LOX100А | Пульсоксиметр «HeartCarе» LOX100А  Диапазон измерений SpO2: (70-99) %    Диапазон измерений частоты пульса: (30-250) ударов в мин | шт | 20 | 29000 | 580000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | ***930000*** |  |  |