***Приложение №1***

***Перечень закупаемой мед.техники***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единиц, тенге** | **Сумма** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| 1. | Дефибриллятор PRIMEDIS, модели PRIMEDIS DEFI-B (М110) | Дефибриллятор PRIMEDIS, модели PRIMEDIS DEFI-B (М110)  Технические характеристики:  - набор энергии 360Дж - не более 7 сек;  - электроды - многоразовые электроды-„утюги„ взрослые 80мм и встроенные в них детские 50мм;  - уровни энергии – 20, 50, 100,160,250, 360 Дж (50 Ом):  - емкость аккумулятора: 35 (±10) разрядов ;  - габаритные размеры: (400\*480\*120) мм.  Вместе с аппаратом необходимо предоставить следующую документацию:  1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан);  2.Сертификат об утверждении типа средств измерений;  3.Сертификат первичной поверки;  4.Сертификат происхождения;  5.Сертификат соответствия или письмо о том, что данное оборудование не подлежит оценке безопасности и качества;  6.Техническая спецификация;  7.Руководство по эксплуатации на государственном и русском языках;  8 .Акт приема-передачи;  9. Акт ввода в эксплуатацию.  10. Гарантийный срок 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (Гарантийный талон) | шт | 1 | 840 000 | 840 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | 60 дней с момента заключения договора. |