***Приложение №1***

***Перечень закупаемой мед.техники***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота**  | **Наименование**  | **Техническая спецификация**  | **Ед. изм.** | **Кол-во**  | **Цена за единиц, тенге** | **Сумма**  | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| 1. | Дефибриллятор PRIMEDIS, модели PRIMEDIS DEFI-B (М110) | Дефибриллятор PRIMEDIS, модели PRIMEDIS DEFI-B (М110)Технические характеристики:- набор энергии 360Дж - не более 7 сек;- электроды - многоразовые электроды-„утюги„ взрослые 80мм и встроенные в них детские 50мм;- уровни энергии – 20, 50, 100,160,250, 360 Дж (50 Ом): - емкость аккумулятора: 35 (±10) разрядов ;- габаритные размеры: (400\*480\*120) мм.Вместе с аппаратом необходимо предоставить следующую документацию:1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан);2.Сертификат об утверждении типа средств измерений;3.Сертификат первичной поверки;4.Сертификат происхождения;5.Сертификат соответствия или письмо о том, что данное оборудование не подлежит оценке безопасности и качества;6.Техническая спецификация;7.Руководство по эксплуатации на государственном и русском языках;8 .Акт приема-передачи;9. Акт ввода в эксплуатацию.10. Гарантийный срок 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (Гарантийный талон) | шт | 1 | 840 000 | 840 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | 60 дней с момента заключения договора. |