|  |
| --- |
| ***Приложение №1***  ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| **1** | Холодильник-рефрижератор | Объем: 50литров  Мощность : 45W  Рабочее напряжение : DC 12V/24V, АС 100-240V  Принцип охлаждения : Компрессор  Хладагент: R134а (36q) Диапазон температуры: -20ºС до 20ºС, Внутренние размеры: 363\*675\*491мм  Внешние размеры: 14,3/16,3 кг Длина кабеля:3,5 метра | **шт** | **1** | **250 000** | **250 000** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 20 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **250 000** |  |  |