|  |
| --- |
| ***Приложение №1*** ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| **1** | **Морозильник DW25-120** | Внутренний объем: 120лМасса: 45/65 кгГабаритные размеры, мм: 555 ×520× 1100Мощность :180ВтРасположение: вертикальноеДисплей: LCDЭлектропитание: 220/50 В/ГцХладоагент: R600аДиапазон выставляемой температуры: от – 10ºС до – 25ºСТип охлаждения: прямое охлажденияПроизводство: Китай  | **шт** | **1** | **487 000** | **487 000** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| ***2*** | **Термоконтейнер 50 литров+15 хладоэлементов** | Внутренние размеры: 590×335×320ммВнешние размеры: 640×395×3395ммВес: 4,5-5 кгОбъем: 50 лТолщина стенок: 3смТребуется 15 хладоэлементов для поддержания температуры -20ºС в течение 8 часов.Материал исполнения:- каркас термобокса - из полипропилена,- стенки термобокса – вспененный полиуретан.Оснащение:- замочная система в виде пластиковых или металлических защелок;- ремень или ручка для удобной транспортировки ;- термодатчик с дисплеем, выведенным на внешний корпус термобокса; - в комплект входят 15 хладоэлементов. | ***компл*** | ***3*** | ***146000*** | ***438 000*** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **925 000,00** |  |  |