***№ 1 қосымша***

***.Приложение №1***

***Перечень закупаемых ИМН***

***Тізім 2024 жыл.***

***Перечень 2024 год.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма,тг** |
| **1** | Бесконтактный инфракрасный термометр | **Инфракрасный датчик с термометром,** который считывает температуру за считанные секунды и имеет функцию записи 30 последних замеров температуры пациентов. Не требует, обработки и лишних затрат времени.  Достаточно поднести на уровень трех сантиметров от лобной части и нажать кнопку старт, и уже температура за считанные секунды будет известна!  Височная артерия - это артерия, расположенная близко к коже и распространяющаяся по лбу. Если кровь с отражением температуры тела проходит через височную артерию по лбу, будет генерироваться соответствующее количество инфракрасных лучей. По инфракрасным лучам можно измерять температуру тела.  Способ измерения Бесконтактный  Расстояние при измерении 3см-5см  Диапазон измерения 32°C-43°C (89.6° F-109.4° F)  Максимально допустимая погрешность 32° C-42°C с погрешностью ± 0.2 “C  42.1 °C-42.9°C с погрешностью±0.3°C  Разрешение дисплея 0. 1°C  Рабочая среда 10OC-40°C (50° F-104° F) влажность ≤ 85%  Окружающая среда при транспортировке и хранении 0°C-50°C (32° F-122° F) влажность ≤85%  Электропитание DC3V(2 ААА батареи)  Индикатор электропитания Сигнал о низком заряде батареи  Задняя подсветка Яркая подсветка  Ед.изм. на дисплее Цельсий (°C)/ Фаренгейт (°F)  Автоматическое отключение 10 сек  Размер Не более 153,5ммx42ммx36мм  Вес Не менее 66,8г без батарей  **Поставщику предоставить регистрационное улостоверение, сертификат средства измерения, сертификаты первичной свежей поверки**  **Гарантийный талон 12 мес** | шт | 10 | 35000 | 350 000 |

***350000***

***Место поставки: Жамбыслкая область, г.Тараз, ул.Рысбек батыра 13А***

***Срок поставки : В течении 20 календарных дней , с момента подписания договора***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***«Заказчик»***  ***«Тапсырыс беруші»***  ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО»  БИН 010 940 002 046  ***Банковские реквизиты:***  ИИК KZ768562203112521517  БИК KCJBKZKX . ЖФ АО "Банк ЦентрКредит", г.Тараз  адрес: 080000, Жамбылская область,  г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А»  тел/факс: 8 (7262) 54-47-70  электронный адрес: [poliklinika--5@mail.ru](mailto:poliklinika--5@mail.ru)  [gp5\_taraz@med.mail.kz](mailto:gp5_taraz@med.mail.kz)  **Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сарсенова Д.А.** |  | ***«Поставщик»***  ***«Өнім беруші»***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |